Załącznik Nr 9.3.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

| Zadanie: | B Altana w ogrodzie |
| --- | --- |
| Adres: | Skierniewice ul. Batorego |
|  | Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 21/51. |
| Nazwy i kody: |  |
| kod wiodący: | 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne |
| uzupełniające: | 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania |
|  | 71400000-2Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu |
|  | 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
|  | 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 74232000-6 Usługi projektowania architektonicznego |
|  | 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| Zamawiający: | Miasto Skierniewice |
| Adres: | Skierniewice ul. Rynek 1 |

Skierniewice, lipiec  2020 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Program funkcjonalno-użytkowy - część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.     Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.2. 	Opis stanu istniejącego

1.3. 	Zakres zamierzenia inwestycyjnego

1.4       Charakterystyczne parametry zamierzenia

1.5.      Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna

Załącznik nr 1: mapa ewidencyjna terenu inwestycji

- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA

1.       Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drewnianej altany z grillem i zapleczem gospodarczym w ośrodku rehabilitacyjnym działającym przy Stowarzyszeniu „ Wspólna Troska”  w ramach zadania inwestycyjnego pn: „ Altana w ogrodzie ( ul. Batorego)”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia:  Skierniewice, obręb 7, działka nr ew. 21/51.

Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego, wykonawczego lub budowlano-wykonawczego na budowę altany w ogrodzie oraz uzyskanie na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę lub/i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego.

Propozycje rozwiązań zawarte w PFU stanowią sugestie Inwestora. Rozwiązania przedstawione przez Projektanta na etapie koncepcji projektowej i objęte projektem   muszą być zaakceptowane przez Inwestora.

Zamówienie realizowane jest w ramach tzw. „ Budżetu obywatelskiego” , dlatego też propozycje budowy altany z zapleczem gospodarczym muszą uwzględniać wysokość środków finansowych przeznaczonych na przedmiotową inwestycję. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego wynosi około 90 tys. zł.

1.2. Opis stanu istniejącego

Objęte programem funkcjonalnym zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 21/51, obręb 7. Działka jest własnością Gminy Miasto Skierniewice, w użytkowaniu Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Niepełnosprawnych „ Wspólna Troska”.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXI/22/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: S. Batorego i 26 Dywizji Piechoty oraz rzeką Łupią.

http://www.bip.um.skierniewice.pl/dokumenty/xxi222016.pdf

Znajduje się ona na terenie wpisanym do rejestru zabytków w celu ochrony zabytkowych budynków koszarowych wpisanych do rejestru zabytków.

Na terenie przeznaczonym pod zamierzenie inwestycyjne znajduje się huśtawka, nasyp porośnięty trawą, nieczynne betonowe słupy energetyczne – 5 sztuk.

Szkic sytuacyjny terenu  przedstawia Załącznik nr 1 do PFU.

  - Zakres zamierzenia inwestycyjnego

W ramach zamierzenia, Wykonawca powinien zgodnie z przedmiotowym programem, zaprojektować drewnianą altanę z zapleczem gospodarczym oraz miejsce na ognisko, zachowując niezbędne standardy i normy przewidziane dla urządzeń instalowanych w ramach realizacji objętych programem zadań tj. w zakresie ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami  i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów  z jakich są wykonane, a także w zakresie rodzaju nawierzchni. Przedsięwzięcie powinno być tak zaprojektowane, aby mogło służyć osobom niepełnosprawnym przebywającym w ośrodku rehabilitacyjnym działającym przy Stowarzyszeniu „ Wspólna Troska” , wpisywać się w naturalne otoczenie, nawierzchnie mają być utwardzone w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania terenu zgodnie z wymaganiami opisanymi w programie. Wszystkie elementy wyposażenia oraz elementy nośne powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe. Zamawiający wymaga, aby projekt fundamentów był opracowany przez uprawnionego projektanta z zakresu konstrukcji budowlanych.

1.4. Charakterystyczne parametry zamierzenia:

1.4.1. Wymagania dotyczące altany:

- Zadaszona drewniana altana z drewna o wym. ok. 12 m x 8 m z przybudówką na narzędzia ogrodnicze,

- Miejsce na grilla, stół, ława/y.

1.4.2. Wymagania dotyczące ogniska:

- Powierzchnia, na której będzie znajdowało się  ognisko oraz wokół ogniska: utwardzona, umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach  ( np.: płyty betonowe-  do ustalenia z Użytkownikiem ),

- Ognisko podwyższone, zbudowane z czerwonej, żaroodpornej cegły ,wysokość około 40 cm,

- Konstrukcja ogniska ma umożliwić nałożenie kratki grillowej.

    - Wyposażenie uzupełniające:

- Szerokie ławki z oparciami zlokalizowane wokół ogniska,

- Kosz na śmieci.

    - Zieleń:

- W północnej części terenu przeznaczonego pod ognisko zaprojektować podwyższoną rabatę obsadzoną np.: lawendą wąskolistną i kostrzewą Gautiera.

1.4.5.  Wymagania dodatkowe:

- Usunięcie pięciu słupów po nieczynnej linii energetycznej, wyrównanie terenu,

- Usunięcie płyt betonowych z terenu zaznaczonego na Załączniku nr 1 do PFU, wyrównanie terenu, zasianie trawy,

- Utwardzenie terenu pod altanę,

- Zaprojektowanie ścieżek komunikacyjnych do altany i ogniska umożliwiających dojazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Altana będzie służyć osobom niepełnosprawnym przebywającym w ośrodku rehabilitacyjnym działającym przy Stowarzyszeniu „ Wspólna Troska” do organizacji zajęć terapeutycznych w terenie oraz do organizacji imprez plenerowych. Teren będzie wykorzystywany również przez inne organizacje i stowarzyszenia zajmujące się osobami niepełnosprawnymi na spotkania integracyjne.

Otoczenie wokół altany i ogniska musi być dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

2.1.Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, w szczególności  musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133 z późniejszymi zmianami),  powinna być zgodna z Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

  - Stadia dokumentacji projektowej:

- Koncepcja projektowa zadania,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt budowlany, wykonawczy lub budowlano-wykonawczy ,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Przedmiar robót,

- Kosztorys inwestorski,

- Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a niezbędne do złożenia zgłoszenia robot i uzyskania odpowiednich pozwoleń.

UWAGA: Warunkiem prowadzenia prac projektowych jest uzgodnienie koncepcji projektowej z Zamawiającym.

## Część informacyjna

  - Informacje ogólne

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wszelkie działania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej jej sprawdzeniem i uzgadnianiem leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji zamierzenia uzyskać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia oraz stosownie do wymagań Prawa Budowlanego dokonać zgłoszenia programowanych robót budowlanych.

## Przepisy prawne i normy związane z projektem:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia.

- Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych:

- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

  - Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania:

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub inne mapy niezbędne do realizacji zadania.